КАРТОЧКА ТОВАРА

Управляющий клапан V1CIDMF-03 WS1 Cl softener таймер-счетчик

- Характеристики

- Оплата и доставка

Производитель: США, Clack

Артикул: V1CIDMF-03										 Код товара: 00-00001273

Тип позиции: Складская

Единица измерения: шт

Осталось (много/мало)

ЦЕНА _________ руб.

Дата обновления информации: ________(дата, время)

| Вес, кг 2 |  |
| --- | --- |
| Вход/выход 1” |  |
| Материал корпуса Noryl |  |
| Размер (длина х ширина х высота) мм 177х275х209 |  |
| Производительность: - в режиме фильтрации, м3/час 6 - в режиме обратной промывки 6 |  |
| Применяемые корпуса фильтров - в режиме умягчения 6” – 20” |  |

Количество

Добавить в корзину

Заказать в 1 клик

Конец формы

Добавить к сравнению

Самовывоз со склада - г. Москва, ул. Электродная, д. 11,

БП  ШТЕРН ЭСТЕЙТ, офис 210:  бесплатно

Доставка до терминала ТК в Москве:  бесплатно

## Описание

## Управляющий клапан Clack V1CIDMF WS1 CI с промывкой по времени и по расходу применяется в системах умягчения воды. Служит для эффективного управления режимами работы засыпных фильтров по таймеру и счетчику воды. Поддерживает многоуровневые настройки, подходит под большинство требований систем водоподготовки. Возможность работы с баллонами диаметром до 21" по сервисным расходам и на обратную промывку.

## Комплектация  управляющего клапана Clack V1CIDMF-03 WS1 Cl softener таймер-счетчик

В комплект поставки входит:

•	Управляющий клапан в сборе

•	Дренажный фитинг 3/4"

Отдельно приобретается:

•	Блок питания

•	Комплект присоединительных фитингов

•	Верхняя дистрибьюторная корзина

•	Байпасный клапан (опционально)

Характеристики

| Характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Вход/выход | 1” |
| Производительность, м³/час | 6 |
| Промывка, м³/час | 6 |
| Рабочее давление, бар | от 1,4 до 8.6 |
| Рабочая температура, °С | от +4 до +30 |
| Присоединительные размеры - Подсоединение к корпусу фильтра - Водоподъемная труба (Дистрибьютор) - Дренаж (канализация) - Линия солевого раствора | 2 1/2" – 8NPSM 1,05" 3/4" / 1" 3/8" / 1/2" |
| Материал корпуса | Noryl |
| Управление | автоматическое |
| Тип управляющего клапана | для умягчения |
| Регенерация | по расходу и времени |
| Дренаж | 3/4" |
| Посадочный размер | 2,5” |
| Водоподъемная труба | 1.05" (26,7 мм) |
| Расположение УК | верхнее |
| Размеры и масса (приведены без учета присоединительных фитингов) - Длина, мм - Ширина, мм - Высота, мм - Высота над корпусом фильтра, мм - Масса, кг | 177/251 (с контроллером IS/IR) 275/281 (с контроллером IS/IR) 209 188 2 |
| Для фильтров/умягчителей | 6"-21" |
| Электричество - Питание сети, В - Частота сети, Гц - Выходное питание адаптера, В - Потребляемый ток, мА | ~230 50 ~12 500 |